|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ Y TẾ**  **BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG**  **THÁI NGUYÊN**  *Số: 1230.2/CV-BVTWTN*  *V/v: Mua sắm dụng cụ phẫu thuật*  *Ngoại Tim mạch lồng ngực* | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Thái Nguyên, ngày 17 tháng 10 năm 2024* |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam**

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm vật tư, TBYT phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Thái nguyên với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá*:* KS. Hoàng Văn Biên - Điện thoại: 0912.450.051

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ nhận báo giá: *Phòng Vật tư TTBYT – Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên, số 479, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00’ ngày 17 tháng 10 năm 2024 đến trước 9h00’ ngày 01 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Số lượng/ khối lượng** | **Đơn vị tính** |
| 1 | **Bộ dụng cụ phẫu thuật Phổi** | Gồm 30 danh mục (chi tiết tại phụ lục 02) | 01 | Bộ |
| 2 | **Bộ dụng cụ phẫu thuật Tim mạch vành** | Gồm 58 danh mục (chi tiết tại phụ lục 02) | 01 | Bộ |

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đ/c: số 479, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

3. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng giá: Phụ lục 01;

- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: 01 bản in hoặc 01 bản mềm lưu trong USB.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:* - Như trên;  - Lưu: VT, Vật tư. | **GIÁM ĐỐC** |

**PHỤ LỤC 01**

*(Kèm theo yêu cầu báo giá số 1230.2/CV-BVTWTN ngày 17 tháng 10 năm 2024)*

**CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ**

**BÁO GIÁ(1)**

**Kính gửi: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số 1230.2/CV-BVTWTN ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chúng tôi*….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* – Mã số thuế: …….

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị y tế(2)** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)** | **Mã HS(4)** | **Năm sản xuất(5)** | **Xuất xứ(6)** | **Số lượng/khối lượng(7)** | **Đơn giá(8)**  **(VND)** | **Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9)**  **(VND)** | **Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10)**  **(VND)** | **Thành tiền(11)**  **(VND)** |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày … tháng… năm*…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

….., ngày…. tháng….năm….

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*

***Ghi chú:***

*(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.*

*(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.*

*(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.*

*(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.*

*(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.*

*(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.*

*(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.*

*(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.*

*(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.*

*(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.*

*Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.*

*(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.*

*Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.*

**PHỤ LỤC 02**

*(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 17 tháng 10 năm 2024)*

|  |
| --- |
| **Yêu cầu chung** |
| * Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2024 trở đi |
| * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| * Chịu được nhiệt độ hấp tiệt trùng : ≥ 121 độ C |
| * Sai số kích thước cho phép: ≤ 5% |
| * Dụng cụ được khắc laser theo tiêu chuẩn mã vạch quốc tế |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Bộ dụng cụ phẫu thuật Phổi** | | |
| **TT** | **Tên dụng cụ** | **ĐVT** | **SL** |
| 1 | Kẹp bông băng Kelly, cong, khớp hộp, ngàm có khía, hình oval, khuyết, không có khóa cài, dài 320mm | Chiếc | 1 |
| 2 | Kẹp bông băng Kelly, cong, khớp hộp, ngàm có khía, khuyết, có khóa cài, dài 320mm | Chiếc | 1 |
| 3 | Kẹp tĩnh mạch Mueller, thân gập góc kiểu gối, ngàm có răng De Bakey, lực đóng 2,50N | Chiếc | 4 |
| 4 | Kẹp phẫu tích Gemini, gập góc phải, dài 280mm | Chiếc | 2 |
| 5 | Kẹp phẫu tích Mixter, mũi móc vuông góc, ngàm khía dọc,dài 290mm | Chiếc | 2 |
| 6 | Kẹp tử cung Wertheim Atraumata, cong, ngàm có 2x3 hàng răng De Bakey, dài 240mm | Chiếc | 2 |
| 7 | Kẹp tử cung Wertheim Atraumata, thẳng, ngàm có 2x3 hàng răng De Bakey, dài 250mm | Chiếc | 2 |
| 8 | Kẹp mang kim Adson, thẳng, 1 ngàm có lỗ dọc, dài 180mm | Chiếc | 2 |
| 9 | Kẹp mang kim Masson, thẳng, ngàm răng cưa có rãnh dọc, dài 260mm | Chiếc | 2 |
| 10 | Kẹp mang kim Mathieu, thẳng, dài 200mm | Chiếc | 2 |
| 11 | Kẹp xoắn chỉ Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,5mm, khớp hộp, có khóa cài, cán vàng, dài 170mm | Chiếc | 2 |
| 12 | Kẹp mang kim Sarot Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 180mm | Chiếc | 2 |
| 13 | Banh tổ chức Langebeck-Mannerfelt (Modif.), cán tam giác, dài 150mm, kích thước 30 x 8mm | Chiếc | 2 |
| 14 | Dụng cụ vén phổi Allison, lưỡi khuyết, dài 250mm, kích thước lưỡi 40mm | Chiếc | 1 |
| 15 | Dụng cụ vén phổi Allison, lưỡi khuyết, dài 320mm, kích thước lưỡi 54mm | Chiếc | 1 |
| 16 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 240mm, ngàm rộng 3,50mm | Chiếc | 2 |
| 17 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 300mm, ngàm rộng 3,50mm | Chiếc | 2 |
| 18 | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh Crile, gập góc 90°, mũi tù, dài 200mm, sâu 6mm | Chiếc | 1 |
| 19 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 350mm, ngàm rộng 3,50mm | Chiếc | 2 |
| 20 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, bản rộng, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm | Chiếc | 2 |
| 21 | Kéo phẫu thuật Mayo Supercut, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, dài 280mm | Chiếc | 1 |
| 22 | Kéo phẫu thuật Mayo Supercut, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, dài 300mm | Chiếc | 1 |
| 23 | Kéo phẫu tích Nelson-Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 280mm | Chiếc | 2 |
| 24 | Kéo phẫu tích Metzenbaum Durotip TC, mảnh, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, cán vàng, dài 230mm | Chiếc | 2 |
| 25 | Kẹp phẫu tích Resano, dài 200mm | Chiếc | 2 |
| 26 | Kẹp mạch máu Pean, cong, đầu tù, dài 280mm | Chiếc | 10 |
| 27 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 200mm | Chiếc | 2 |
| 28 | Kẹp mạch máu Crafoord, mảnh, cong, đầu tù, dài 240mm | Chiếc | 10 |
| 29 | Kẹp săng, cong, đầu bằng, không gây khuyết, dài 130mm | Chiếc | 10 |
| 30 | Đè bụng/ruột Ribbon, dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 40mm | Chiếc | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **II** | **Bộ dụng cụ phẫu thuật tim - mạch vành** | | |
| **TT** | **Tên dụng cụ** | **ĐVT** | **SL** |
| 1 | Nhíp mô, thẳng, ngàm có răng (2x3), dài 200mm | Chiếc | 2 |
| 2 | Nhíp phẫu tích, ngàm có khía, dài 180mm | Chiếc | 1 |
| 3 | Nhíp phẫu tích, ngàm có khía, dài 300mm | Chiếc | 1 |
| 4 | Dụng cụ xoắn chỉ thép Berry Durogrip TC, thẳng, dài 180mm, bước răng 0,5mm | Chiếc | 1 |
| 5 | Ống hút Yankauer, dài 280mm, đường kính 2mm, dùng cho ống hút đường kính 7-9mm | Chiếc | 1 |
| 6 | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 250mm | Chiếc | 1 |
| 7 | Kẹp mang kim De Bakey Durogrip TC, thẳng, bước răng 0,40mm, dùng cho chỉ 4/0-6/0, dài 150mm | Chiếc | 1 |
| 8 | Kẹp phẫu tích mô Allis, ngàm có răng 4x5, dài 155mm | Chiếc | 4 |
| 9 | Kẹp phẫu tích và gắp chỉ Kantrowitz, gập góc, dài 240mm | Chiếc | 1 |
| 10 | Kẹp mạch máu Crafoord, mảnh, cong, đầu tù, dài 240mm | Chiếc | 1 |
| 11 | Kẹp ống dẫn, thẳng, ngàm có khía, dài 180mm | Chiếc | 3 |
| 12 | Kẹp bông băng Sims-Maier, thẳng, ngàm có khía, khớp vít, có khóa cài, dài 280mm | Chiếc | 1 |
| 13 | Banh mạch máu vết thương Cushing, dài 250mm, kích thước lưỡi 13 x 18mm | Chiếc | 2 |
| 14 | Banh mạch máu vết thương Gil Vernet, dài 240mm, kích thước ngàm 10 x 4mm | Chiếc | 2 |
| 15 | Banh tâm nhĩ Colley-Truck, có khía nhẹ, lưỡi rộng 30 mm, sâu 45 mm, chiều dài banh 260 mm | Chiếc | 1 |
| 16 | Bộ banh ngực hoàn chỉnh, sâu 140mm, rộng 215mm | Chiếc | 1 |
| 17 | Kìm cắt chỉ thép Harvey TC, ngàm có cạnh rất sắc, cán vàng, dài 230mm, đường kính chỉ thép tối đa 2,2mm (chỉ mềm), 3,0mm (chỉ cứng) | Chiếc | 1 |
| 18 | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh Cushing, gập góc 90°, mũi tù, dài 280mm, sâu 6mm | Chiếc | 1 |
| 19 | Que nong mạch máu De Bakey, dễ uốn, dài 190mm, đường kính 1mm | Chiếc | 1 |
| 20 | Que nong mạch máu De Bakey, dễ uốn, dài 190mm, đường kính 1,50mm | Chiếc | 1 |
| 21 | Que nong mạch máu De Bakey, dễ uốn, dài 190mm, đường kính 2mm | Chiếc | 1 |
| 22 | Que nong mạch máu De Bakey, dễ uốn, dài 190mm, đường kính 2,50mm | Chiếc | 1 |
| 23 | Đục động mạch chủ đường kính 3.0 mm, dài 140 mm | Chiếc | 1 |
| 24 | Kẹp phế quản Price-Thomas, cong, dài 220mm | Chiếc | 1 |
| 25 | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc 60°, ngàm có răng De Bakey, dài 280mm, ngàm dài 100mm, rộng 65mm | Chiếc | 1 |
| 26 | Giá cố định dụng cụ phẫu thuật vi phẫu, kích thước 160 x 30 mm | Chiếc | 1 |
| 27 | Miếng Silicone cố định dụng cụ, loại 4, kích thước 160 x 10 mm | Chiếc | 1 |
| 28 | Kẹp phẫu tích Resano, Titanium, ngàm có răng, dài 230mm | Chiếc | 1 |
| 29 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, kiểu khỏe, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, không có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 230mm, dùng cho chỉ tới 2/0 | Chiếc | 1 |
| 30 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, kiểu khỏe, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 230mm, dùng cho chỉ tới 2/0 | Chiếc | 1 |
| 31 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, kiểu khỏe, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 250mm, dùng cho chỉ tới 2/0 | Chiếc | 1 |
| 32 | Kẹp mang kim vi phẫu Diadust, kiểu khỏe, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, không có khóa cài, cán kiểu nhíp, màu vàng, dài 250mm, dùng cho chỉ tới 2/0 | Chiếc | 1 |
| 33 | Kẹp mang kim vi phẫu Ryder Diadust, thẳng, ngàm phủ bụi kim cương, rất mảnh, dùng cho chỉ tới 5/0, dài 220mm | Chiếc | 1 |
| 34 | Kéo cắt chỉ vi phẫu, cong, một lưỡi có khía, mũi nhọn/nhọn, cán tròn, cán lõm, dài 180mm | Chiếc | 1 |
| 35 | Kéo vi phẫu, cong, một đầu thăm, cán tròn, cán lõm, dài 180mm | Chiếc | 1 |
| 36 | Kéo phẫu tích gân Potts, mảnh, cong, mũi tù/tù, dài 170mm | Chiếc | 1 |
| 37 | Kẹp vi phẫu Diadust, thẳng, mũi tròn, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, dài 180mm, đường kính ngàm 1mm | Chiếc | 2 |
| 38 | Kẹp vi phẫu Diadust, thẳng, mũi bằng, ngàm phủ bụi kim cương, cán tròn, màu vàng, dài 180mm, ngàm rộng 0,80mm | Chiếc | 2 |
| 39 | Kẹp thắt chỉ vi phẫu, thẳng, cán tròn, dài 180mm, ngàm rộng 0,50mm | Chiếc | 2 |
| 40 | Kẹp thắt chỉ vi phẫu, cong, cán tròn, dài 180mm, ngàm rộng 0,50mm | Chiếc | 2 |
| 41 | Kẹp tĩnh mạch không chấn thương, cong, ngàm có răng Đức Bakey, cán vàng, ngàm dài 25mm, lực đóng ≥2,45N | Chiếc | 2 |
| 42 | Kẹp Bulldog không chấn thương Gregory Atraumata, gập góc, ngàm mềm. có răng De Bakey, dài 100mm, ngàm dài 50mm | Chiếc | 2 |
| 43 | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, gập góc 15°, ngàm có răng De Bakey, dài 220mm, ngàm dài 65mm | Chiếc | 1 |
| 44 | Kẹp nối mạch máu không chấn thương De Bakey Atraumata, dùng cho trẻ em, cong nhiều, ngàm có răng De Bakey, dài 170mm, ngàm rộng 40mm | Chiếc | 1 |
| 45 | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey-Bainbridge Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 180mm, ngàm dài 65mm | Chiếc | 2 |
| 46 | Kẹp mạch máu không chấn thương De Bakey-Bainbridge Atraumata, cong, ngàm có răng De Bakey, dài 180mm, ngàm dài 65mm | Chiếc | 2 |
| 47 | Kéo mạch máu De Bakey, gập góc 60º, dài 150mm. | Chiếc | 1 |
| 48 | Kéo phẫu thuật, loại khỏe, thẳng, mũi tù/tù, dài 180mm | Chiếc | 2 |
| 49 | Nhíp gắp chỉ, thẳng, ngàm trơn, mũi bằng, dài 180mm, ngàm rộng 0.50mm | Chiếc | 2 |
| 50 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 250mm | Chiếc | 2 |
| 51 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 240mm, ngàm rộng 2,80mm | Chiếc | 2 |
| 52 | Kẹp không chấn thương De Bakey Atraumata, thẳng, ngàm có răng De Bakey, dài 300mm, ngàm rộng 2,80mm | Chiếc | 2 |
| 53 | Vén mạch máu và rễ dây thần kinh Crile, gập góc 90°, mũi tù, dài 200mm, sâu 6mm | Chiếc | 1 |
| 54 | Kẹp săng, cong, đầu bằng, không gây khuyết, dài 135mm | Chiếc | 10 |
| 55 | Kéo phẫu thuật Mayo Supercut, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, dài 280mm | Chiếc | 2 |
| 56 | Kéo phẫu thuật Mayo Supercut, cong, lưỡi gợn sóng, mũi tù/tù, dài 300mm | Chiếc | 2 |
| 57 | Nhíp mô, ngàm có răng 1x2, dài 200mm | Chiếc | 2 |
| 58 | Đè bụng/ruột Ribbon, dễ uốn, dài 330mm, lưỡi rộng 50mm | Chiếc | 1 |