|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ Y TẾ**  **BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG**  **THÁI NGUYÊN**  *Số: 1230.4/CV-BVTWTN*  *V/v: Mua sắm dụng cụ*  *Phẫu thuật Tiết niệu* | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Thái Nguyên, ngày 17 tháng 10 năm 2024* |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam**

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm vật tư, TBYT phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Thái nguyên với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá*:* KS. Hoàng Văn Biên - Điện thoại: 0912.450.051

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ nhận báo giá: *Phòng Vật tư TTBYT – Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên, số 479, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00’ ngày 17 tháng 10 năm 2024 đến trước 9h00’ ngày 01 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Số lượng/ khối lượng** | **Đơn vị tính** |
| 1 | **Bổ xung dụng cụ phẫu thuật Tiết Niệu** | Gồm 67 danh mục (chi tiết tại phụ lục 02) | 01 | Bộ |

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đ/c: số 479, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

3. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng giá: Phụ lục 01;

- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: 01 bản in hoặc 01 bản mềm lưu trong USB.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:* - Như trên;  - Lưu: VT, Vật tư. | **GIÁM ĐỐC** |

**PHỤ LỤC 01**

*(Kèm theo yêu cầu báo giá số 1230.4/CV-BVTWTN ngày 17 tháng 10 năm 2024)*

**CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ**

**BÁO GIÁ(1)**

**Kính gửi: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số 1230.4/CV-BVTWTN ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chúng tôi*….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* – Mã số thuế: …….

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị y tế(2)** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)** | **Mã HS(4)** | **Năm sản xuất(5)** | **Xuất xứ(6)** | **Số lượng/khối lượng(7)** | **Đơn giá(8)**  **(VND)** | **Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9)**  **(VND)** | **Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10)**  **(VND)** | **Thành tiền(11)**  **(VND)** |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày … tháng… năm*…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

….., ngày…. tháng….năm….

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*

***Ghi chú:***

*(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.*

*(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.*

*(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.*

*(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.*

*(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.*

*(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.*

*(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.*

*(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.*

*(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.*

*(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.*

*Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.*

*(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.*

*Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.*

**PHỤ LỤC 02**

*(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 17 tháng 10 năm 2024)*

|  |
| --- |
| **Yêu cầu chung** |
| * Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2024 trở đi |
| * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| * Chịu được nhiệt độ hấp tiệt trùng : ≥ 121 độ C |
| * Sai số kích thước cho phép: ≤ 5% |
| * Dụng cụ được khắc laser theo tiêu chuẩn mã vạch quốc tế |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Dụng cụ bổ sung phẫu thuật Tiết niệu** | | |
| **TT** | **Tên dụng cụ** | **ĐVT** | **SL** |
| 1 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại chuẩn, dài 200mm | Chiếc | 1 |
| 2 | Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 130 mm | Chiếc | 6 |
| 3 | Banh mạch máu vết thương Cushing hoặc tương đương, dài 250 mm, kích thước lưỡi 15 mm | Chiếc | 2 |
| 4 | Banh bụng Doyen hoặc tương đương, dài 250 mm, kích thước lưỡi 50 x 85 mm | Chiếc | 1 |
| 5 | Banh âm đạo Doyen hoặc tương đương, mảnh, lõm nhẹ, kích thước 115 x 60 mm | Chiếc | 2 |
| 6 | Kéo phẫu tích Metzenbaum hoặc tương đương, cong, hai đầu tù, cán vàng, dài 180 mm | Chiếc | 1 |
| 7 | Banh bụng Gosset hoặc tương đương, loại vừa, dài 185 mm, độ mở tối đa 140 mm, kích thước lưỡi 63 x 35 mm | Chiếc | 1 |
| 8 | Ống hút Yankauer hoặc tương đương, dài 280 mm, đường kính ống Ø 2 mm, đường kính ngoài Ø 10 mm | Chiếc | 1 |
| 9 | Đè bụng/ruột Haberer hoặc tương đương, thon, có thể uốn được, dài 300 mm, 2 lưỡi rộng 40 mm; 50 mm | Chiếc | 1 |
| 10 | Kẹp mạch máu không chấn thương Lambert-Kay hoặc tương đương, ngàm có răng De Bakey, thân gập góc xuống, dài 20 cm | Chiếc | 2 |
| 11 | Kẹp ruột Doyen hoặc tương đương, ngàm có răng Dardik, thẳng, dài 240mm | Chiếc | 4 |
| 12 | Kẹp gắp mô và tổ chức không chấn thương, thẳng, ngàm hình oval, có răng De Bakey, dài 250mm | Chiếc | 1 |
| 13 | Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 130 mm | Chiếc | 6 |
| 14 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại chuẩn, dài 200mm | Chiếc | 1 |
| 15 | Kìm mang kim De Bakey hoặc tương đương, thẳng, ngàm rộng 1.5mm, bước răng 0,40mm, dài 180mm | Chiếc | 1 |
| 16 | Banh âm đạo Doyen hoặc tương đương, mảnh, lõm nhẹ, kích thước 85 x 60 mm | Chiếc | 2 |
| 17 | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, hai đầu tù, dài 170 mm | Chiếc | 1 |
| 18 | Banh tự giữ Collin hoặc tương đương, có khóa, hoàn chỉnh | Chiếc | 1 |
| 19 | Banh bụng Doyen hoặc tương đương, dài 250 mm, kích thước lưỡi 50 x 85 mm | Chiếc | 2 |
| 20 | Banh mạch máu vết thương Cushing hoặc tương đương, dài 250 mm, kích thước lưỡi 15 mm | Chiếc | 2 |
| 21 | Ống hút Yankauer hoặc tương đương, dài 280 mm, đường kính ống Ø 2 mm, đường kính ngoài Ø 10 mm | Chiếc | 2 |
| 22 | Kẹp mạch máu không chấn thương Lambert-Kay hoặc tương đương, ngàm có răng De Bakey, thân gập góc xuống, dài 20 cm | Chiếc | 1 |
| 23 | Kẹp ruột Allis hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (5x6), dài 250 mm | Chiếc | 1 |
| 24 | Thìa nạo sỏi mật Luer-Koerte hoặc tương đương, số 0, có thể uốn được, dài 310 mm | Chiếc | 1 |
| 25 | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, mảnh, dài 125 mm | Chiếc | 15 |
| 26 | Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 130 mm | Chiếc | 8 |
| 27 | Nhíp phẫu tích, loại chuẩn, thẳng, hàm có răng (1x2), dài 200 mm | Chiếc | 2 |
| 28 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại chuẩn, dài 200mm | Chiếc | 2 |
| 29 | Nhíp không chấn thương răng De Bakey hoặc tương đương, dài 240mm, ngàm rộng 2mm | Chiếc | 3 |
| 30 | Nhíp không chấn thương răng De Bakey hoặc tương đương, gập góc, dài 19mm, ngàm rộng 2mm | Chiếc | 1 |
| 31 | Kìm mang kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, dài 200mm, cán vàng, bước răng 0,5mm | Chiếc | 3 |
| 32 | Banh tự giữ Beckmann-Adson hoặc tương đương, có khớp, ngàm có răng (4x4) nhọn, kích thước 25 x 25 mm, dạng có khóa cài, dài 305 mm | Chiếc | 2 |
| 33 | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, hai đầu tù, dài 170 mm | Chiếc | 5 |
| 34 | Banh vết thương Farabeuf hoặc tương đương, bộ 2 chiếc, dài 150 mm, kích thước: - 30 x 16 mm/27 x 16 mm - 26 x 16 mm/23 x 16 mm | Chiếc | 1 |
| 35 | Banh mạch máu vết thương Cushing hoặc tương đương, dài 250 mm, kích thước lưỡi 15 mm | Chiếc | 2 |
| 36 | Ống hút Yankauer hoặc tương đương, dài 280 mm, đường kính ống Ø 2 mm, đường kính ngoài Ø 10 mm | Chiếc | 1 |
| 37 | Kẹp ruột Allis hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (5x6), dài 150 mm | Chiếc | 5 |
| 38 | Bát đựng, dung tích 300ml, kích thước 100x45mm, chất liệu nhựa polypropylen, loại dùng nhiều lần | Chiếc | 3 |
| 39 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, ngàm có khía, dạng có khoá cài, dài 250 mm | Chiếc | 1 |
| 40 | Cán dao số 3, loại tiêu chuẩn, dài 120 mm | Chiếc | 2 |
| 41 | Kẹp phẫu tích Hastled-Mosquito hoặc tương đương, cong, mảnh, dài 125 mm | Chiếc | 15 |
| 42 | Kẹp săng Backhaus hoặc tương đương, dài 130 mm | Chiếc | 8 |
| 43 | Nhíp mô, loại chuẩn, thẳng, ngàm có răng (1x2), dài 200mm | Chiếc | 2 |
| 44 | Nhíp phẫu tích, thẳng, loại chuẩn, dài 200mm | Chiếc | 5 |
| 45 | Kìm mang kim Mayo-Hegar hoặc tương đương, dài 200mm, cán vàng, bước răng 0,5mm | Chiếc | 3 |
| 46 | Banh tự giữ Beckmann-Adson hoặc tương đương, có khớp, ngàm có răng (4x4) nhọn, kích thước 25 x 25 mm, dạng có khóa cài, dài 305 mm | Chiếc | 2 |
| 47 | Kéo phẫu thuật Mayo hoặc tương đương, cong, lưỡi vát, hai đầu tù, dài 170 mm | Chiếc | 5 |
| 48 | Banh vết thương Farabeuf hoặc tương đương, bộ 2 chiếc, dài 115 mm, kích thước: - 34 x 13 mm/30 x 10 mm - 30 x 13 mm/26 x 10 mm | Chiếc | 1 |
| 49 | Banh mạch máu vết thương Cushing hoặc tương đương, dài 250 mm, kích thước lưỡi 15 mm | Chiếc | 2 |
| 50 | Ống hút Yankauer hoặc tương đương, dài 280 mm, đường kính ống Ø 2 mm, đường kính ngoài Ø 10 mm | Chiếc | 1 |
| 51 | Kẹp ruột Allis hoặc tương đương, thẳng, ngàm có răng (5x6), dài 150 mm | Chiếc | 5 |
| 52 | Banh âm đạo Doyen hoặc tương đương, mảnh, lõm nhẹ, kích thước 115 x 45 mm | Chiếc | 2 |
| 53 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, cỡ 8 Charr., cong, cứng, dài 340 mm | Chiếc | 1 |
| 54 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, cỡ 10 Charr., cong, cứng, dài 340 mm | Chiếc | 1 |
| 55 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, cỡ 12 Charr., cong, cứng, dài 340 mm | Chiếc | 1 |
| 56 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, cỡ 14 Charr., cong, cứng, dài 340 mm | Chiếc | 1 |
| 57 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, cỡ 16 Charr., cong, cứng, dài 340 mm | Chiếc | 1 |
| 58 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, cỡ 18 Charr., cong, cứng, dài 340 mm | Chiếc | 1 |
| 59 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, cỡ 20 Charr., cong, cứng, dài 340 mm | Chiếc | 1 |
| 60 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, cỡ 22 Charr., cong, cứng, dài 340 mm | Chiếc | 1 |
| 61 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, cỡ 24 Charr., cong, cứng, dài 340 mm | Chiếc | 1 |
| 62 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, cỡ 26 Charr., cong, cứng, dài 340 mm | Chiếc | 1 |
| 63 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, cỡ 28 Charr., cong, cứng, dài 340 mm | Chiếc | 1 |
| 64 | Nong niệu đạo Dittel hoặc tương đương, cỡ 30 Charr., cong, cứng, dài 340 mm | Chiếc | 1 |
| 65 | Bát đựng, dung tích 300ml, kích thước 100x45mm, chất liệu nhựa polypropylen, hoặc tương đương loại dùng nhiều lần | Chiếc | 3 |
| 66 | Kẹp gắp bông băng Foerster-Ballenger hoặc tương đương, thẳng, ngàm có khía, dạng có khoá cài, dài 250 mm | Chiếc | 1 |
| 67 | Cán dao số 3, loại tiêu chuẩn, dài 120 mm | Chiếc | 2 |