|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ Y TẾ**  **BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG**  **THÁI NGUYÊN**  *Số: 1230.8/Cv-BVTWTN*  *V/v: Mua sắm dụng cụ*  *Phẫu thuật RHM* | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Thái Nguyên, ngày 17 tháng 10 năm 2024* |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam**

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm vật tư, TBYT phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Thái nguyên với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá*:* KS. Hoàng Văn Biên - Điện thoại: 0912.450.051

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ nhận báo giá: *Phòng Vật tư TTBYT – Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên, số 479, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00’ ngày 17 tháng 10 năm 2024 đến trước 9h00’ ngày 01 tháng 11 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Số lượng/ khối lượng** | **Đơn vị tính** |
| 1 | **Bộ dụng cụ phẫu thuật Phần mềm** | Gồm 32 danh mục (chi tiết tại phụ lục 02) | 01 | Bộ |

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đ/c: số 479, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

3. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng giá: Phụ lục 01;

- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: 01 bản in hoặc 01 bản mềm lưu trong USB.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:* - Như trên;  - Lưu: VT, Vật tư. | **GIÁM ĐỐC** |

**PHỤ LỤC 01**

*(Kèm theo yêu cầu báo giá số 1230.8/CV-BVTWTN ngày 17 tháng 10 năm 2024)*

**CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ**

**BÁO GIÁ(1)**

**Kính gửi: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số 1230.8/CV-BVTWTN ngày 17 tháng 10 năm 2024 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chúng tôi*….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* – Mã số thuế: …….

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị y tế(2)** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)** | **Mã HS(4)** | **Năm sản xuất(5)** | **Xuất xứ(6)** | **Số lượng/khối lượng(7)** | **Đơn giá(8)**  **(VND)** | **Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9)**  **(VND)** | **Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10)**  **(VND)** | **Thành tiền(11)**  **(VND)** |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày … tháng… năm*…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

….., ngày…. tháng….năm….

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*

***Ghi chú:***

*(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.*

*(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.*

*(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.*

*(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.*

*(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.*

*(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.*

*(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.*

*(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.*

*(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.*

*(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.*

*Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.*

*(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.*

*Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.*

**PHỤ LỤC 02**

*(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 17 tháng 10 năm 2024)*

|  |
| --- |
| **Yêu cầu chung** |
| * Hàng hoá mới 100%, chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2024 trở đi |
| * Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương |
| * Chịu được nhiệt độ hấp tiệt trùng : ≥ 121 độ C |
| * Sai số kích thước cho phép: ≤ 5% |
| * Dụng cụ được khắc laser theo tiêu chuẩn mã vạch quốc tế |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Bộ dụng cụ phẫu thuật phần mềm** | | |
| **TT** | **Tên dụng cụ** | **ĐVT** | **SL** |
| 1 | Nạo xương Lempert, ngàm Fig 0, Ø 3,0 mm, dài 215mm | Chiếc | 1 |
| 2 | Banh tổ chức Volkmann, dài 215mm, ngàm cong, mũi nhọn | Chiếc | 1 |
| 3 | Banh tổ chức Volkmann, dài 230mm, ngàm cong, 3 răng nhọn | Chiếc | 1 |
| 4 | Banh tổ chức MEYERDING, dài 225mm, kich thước đầu banh 75 x 25 mm | Chiếc | 1 |
| 5 | Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng nhọn, dài 130mm | Chiếc | 1 |
| 6 | Banh tự giữ Weitlaner, 3x4 răng tù, dài 130mm | Chiếc | 1 |
| 7 | Bẩy xương Freer, 2 đầu nhọn/ tù, dài 180mm | Chiếc | 1 |
| 8 | Ống hút Frazier, dài 100mm, 9Fr | Chiếc | 1 |
| 9 | Gu gặm xương Ruskin, ngàm thẳng, 6mm, dài 180mm | Chiếc | 1 |
| 10 | Banh tổ chức Langenbeck, kích thước lưỡi banh 40x11mm, dài 220mm | Chiếc | 1 |
| 11 | Cây móc da, niêm mạc Joseph, dài 160mm | Chiếc | 2 |
| 12 | Cây móc da, niêm mạc Joseph, 2 lưỡi, dài 160mm | Chiếc | 2 |
| 13 | Gu gặm xương Ruskin, ngàm thẳng, 6mm, dài 205mm | Chiếc | 1 |
| 14 | Lóc màng xương Key, ngàm 6.5mm, dài 175mm | Chiếc | 1 |
| 15 | Lóc màng xương Key, ngàm 12.5mm, dài 190mm | Chiếc | 1 |
| 16 | Cán dao mổ số 3, dài 125mm | Chiếc | 1 |
| 17 | Cán dao mổ số 4, dài 135mm | Chiếc | 1 |
| 18 | Kẹp mô Allis-Baby, 4x5 răng, dài 150mm | Chiếc | 4 |
| 19 | Nhíp phẫu tích Adson, ngàm thẳng, có khía, dài 120mm | Chiếc | 1 |
| 20 | Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito, thẳng, ngàm có khía, dài 125mm | Chiếc | 4 |
| 21 | Kẹp mạch máu Halsted-Mosquito, cong, ngàm có khía, dài 125mm | Chiếc | 4 |
| 22 | Kéo phẫu tích cán vàng Mayo, ngàm thẳng, mũi tù/ tù, dài 145mm | Chiếc | 1 |
| 23 | Kẹp mạch máu Kocher-Ochesner, ngàm thẳng, 1x2 răng, dài 140mm | Chiếc | 4 |
| 24 | Kẹp săng Backhaus, dài 130mm | Chiếc | 6 |
| 25 | Kìm mang kim cán vàng Webster, ngàm phẳng, trơn, dài 130mm | Chiếc | 1 |
| 26 | Kìm mang kim cán vàng Crile Wood, ngàm thẳng, có khía, dài 150mm | Chiếc | 1 |
| 27 | Banh tổ chức Senn Miller, 1 đầu kích thước 20 x 7 mm, 1 đầu có 3 răng nhọn, dài 160mm | Chiếc | 1 |
| 28 | Banh tổ chức Senn Miller, 1 đầu kích thước 20 x 7 mm, 1 đầu có 3 răng tù, dài 160mm | Chiếc | 1 |
| 29 | Khay lưới bảo quản dụng cụ, kích thước 405 x 250 x 70mm | Chiếc | 1 |
| 30 | Nắp hộp có nẹp giữ, cỡ 1:1, màu đỏ, chất liệu Aluminium, kích cỡ 477 x 285mm | Chiếc | 1 |
| 31 | Đáy hộp đựng dụng cụ, chất liệu Alumium, kích thước 475 x 272 x 116mm | Chiếc | 1 |
| 32 | Gu gặm xương Kerrison, thiết kế nguyên khối, không cần lắp hay tháo rời trước và sau phẫu thuật,có tấm tiêu chuẩn, góc cắt lên đến 40 độ, ngàm mở 10mm, độ rộng ngàm 2mm, ngàm dạng hình sóng, giúp dễ dàng vệ sinh và giảm ma sát của các bộ phận trượt, chiều dài làm việc 200mm. Lớp phủ creamic tăng thêm độ cứng cho các cạnh, tăng thêm lực cho gu gặm để thao tác mượt mà hơn, lớp sơn đen mờ có khả năng chống phản chiếu (giảm độ chói) | Chiếc | 1 |