|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ Y TẾ**  **BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG**  **THÁI NGUYÊN**  *Số:1118/CV-BVTWTN*  *V/v: Mua sắm dụng cụ PT*  *nội soi Richard Wolf* | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Thái Nguyên, ngày 30 tháng 09 năm 2024* |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ**

**Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam**

Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc dự toán: Mua sắm vật tư, TBYT phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Trung ương Thái nguyên với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá*:* KS. Hoàng Văn Biên - Điện thoại: 0912.450.051

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Địa chỉ nhận báo giá: *Phòng Vật tư TTBYT – Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên, số 479, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h00’ ngày 30 tháng 09 năm 2024 đến trước 17h00’ ngày 11 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày báo giá.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá**

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Số lượng/ khối lượng** | **Đơn vị tính** |
| 1 | **Bổ xung dụng cụ phẫu thuật nội soi** (dùng cho hệ thống nội soi Richard wolf ) | Gồm 32 danh mục (chi tiết tại phụ lục 02) | 01 | Bộ |

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Đ/c: số 479, đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên. Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

3. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng giá: Phụ lục 01;

- Tài liệu kỹ thuật có liên quan: 01 bản in hoặc 01 bản mềm lưu trong USB.

|  |  |
| --- | --- |
| *Nơi nhận:* - Như trên;  - Lưu: VT, Vật tư. | **GIÁM ĐỐC** |

**PHỤ LỤC 01**

*(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 30 tháng 09 năm 2024)*

**CÁC BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ**

**BÁO GIÁ(1)**

**Kính gửi: Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số 1118/CV-BVTWTN ngày 30 tháng 09 năm 2024 của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, chúng tôi*….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* – Mã số thuế: …….

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục thiết bị y tế(2)** | **Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất(3)** | **Mã HS(4)** | **Năm sản xuất(5)** | **Xuất xứ(6)** | **Số lượng/khối lượng(7)** | **Đơn giá(8)**  **(VND)** | **Chi phí cho các dịch vụ liên quan(9)**  **(VND)** | **Thuế, phí, lệ phí (nếu có)(10)**  **(VND)** | **Thành tiền(11)**  **(VND)** |
| 1 | Thiết bị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thiết bị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)*

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm … *[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày]*, kể từ ngày … tháng… năm*…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]*.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

….., ngày…. tháng….năm….

**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)**

*(Ký tên, đóng dấu (nếu có))*

***Ghi chú:***

*(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.*

*(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá.*

*(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.*

*(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.*

*(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.*

*(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.*

*(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.*

*(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.*

*(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.*

*(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.*

*Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.*

*(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.*

*Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.*

**PHỤ LỤC 02**

*(Kèm theo yêu cầu báo giá ngày 30 tháng 09 năm 2024)*

| **TT** | **Tên Dụng cụ** | **Mô tả yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật** | **ĐVT** | **Số lượng** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bộ ống tưới rửa | loại sử dụng nhiều lần (tích hợp hệ thống phẫu thuật nội soi Richard Wolf) | Bộ | 1 |
|  | Cáp nối cao tần, đơn cực | dài 3m (tích hợp dụng cụ hãng nội soi Richard Wolf) | Cái | 2 |
|  | Cáp nối cao tần, lưỡng cực | dài 3m (tích hợp dụng cụ hãng nội soi Richard Wolf) | Cái | 2 |
|  | Dây dẫn sáng 5mm | Đường kính 5 mm, dài 3 m. Có lớp bảo vệ chống gập. Khớp nối nhanh snap-on. Kháng nhiệt. Bao gồm:  + Dây dẫn sáng Ø 5mm chiều dài tổng 3m  + Đầu nối phía nguồn sáng  + Đầu nối phía ống kính soi | Cái | 1 |
|  | Lõi kềm gắp Babcock, đường kính 5mm | Lõi kềm gắp Babcock, đường kính 5mm. Hàm dài 26 mm, mở kép, mặt gắp ở đầu xa lớn với răng ngang mịn. | Cái | 1 |
|  | Lõi kềm gắp có răng, đường kính 5mm | Lõi kềm gắp có răng, đường kính 5mm. Hàm dài 17 mm, mở kép, có hàng răng. | Cái | 1 |
|  | Lõi kềm gắp không sang chấn, đường kính 5mm | Lõi kềm gắp không sang chấn, đường kính 5mm. Hàm dài 19 mm, mở kép, có cửa sổ, có răng ngang. | Cái | 1 |
|  | Lõi kềm gắp, đường kính 5mm | Lõi kềm gắp, đường kính 5mm.Hàm dài 26 mm, hàm hoạt động đơn, có cửa sổ, có răng ngang mịn. | Cái | 1 |
|  | Lõi kềm mang kim, hàm cong phải | Lõi kềm mang kim, hàm cong phải.Đường kính 5mm, hàm dài 19mm, cong phải, có lớp carbide, hàm hoạt động đơn | Cái | 1 |
|  | Lõi kềm Maryland, lưỡng cực | Lõi kềm Maryland, lưỡng cực.Hàm dài 23 mm. | Cái | 1 |
|  | Lõi kềm phẫu tích Maryland, đường kính 5mm | Lõi kềm phẫu tích Maryland, đường kính 5mm. Hàm dài 21 mm, mở kép, cong, có răng ngang mịn. | Cái | 1 |
|  | Lõi kéo dạng móc, đường kính 5 mm | Lõi kéo dạng móc, đường kính 5 mm. Hàm dài 14 mm, có khía, hàm hoạt động đơn. | Cái | 1 |
|  | Lõi kéo Metzebaum, đường kính 5mm | Lõi kéo Metzebaum, đường kính 5mm. Hàm dài 23 mm, cong, hàm mở kép. | Cái | 1 |
|  | Nắp trocar 10mm. | Nắp trocar 10mm.Gói 10 cái | Cái | 20 |
|  | Nắp trocar 5.5mm. | Nắp trocar 5.5mm. Gói 10 cái | Cái | 20 |
|  | Nòng trong trocar 10 mm đầu tam giác | Nòng trong trocar 10 mm .đầu tam giác | Cái | 1 |
|  | Nòng trong trocar 5.5 mm | Nòng trong trocar 5.5 mm.Đầu tam giác. | Cái | 1 |
|  | Trocar đường kính 10 mm | Trocar đường kính 10 mm.Chiều dài hoạt động 100 mm, bằng thép không rỉ, đầu xa vát, có vòng xoắn, có đầu nối bơm khí có khóa, van bi từ | Cái | 1 |
|  | Trocar đường kính 5.5 mm | Trocar đường kính 5.5 mm. Chiều dài hoạt động 100 mm, bằng thép không rỉ, đầu xa vát, có đầu nối bơm khí có khóa, van bi từ. | Cái | 1 |
|  | Ống giảm | Ống giảm. đường kính 10mm, dài 170 mm, cho dụng cụ đến 5.5 mm. (tích hợp dụng cụ hãng nội soi Richard Wolf) | Cái | 1 |
|  | Ống hút và tưới rửa | Ống hút và tưới rửa. Đường kính 5mm, chiều dài hoạt động 410 mm, có khóa hai chiều, không cần bảo dưỡng | Cái | 1 |
|  | Que phẫu tích đơn cực, dạng móc. | Que phẫu tích đơn cực, dạng móc. Đường kính 5mm, dài 340 mm. (tích hợp dụng cụ hãng nội soi Richard Wolf) | Cái | 1 |
|  | Tay cầm cho kềm lưỡng cực | Tay cầm cho kềm lưỡng cực. Xoay được. (tích hợp dụng cụ hãng nội soi Richard Wolf) | Cái | 1 |
|  | Tay cầm cho kềm mang kim | Tay cầm cho kềm mang kim. (tích hợp dụng cụ hãng nội soi Richard Wolf) | Cái | 1 |
|  | Tay cầm có khóa Có đầu nối HF | Tay cầm có khóa Có đầu nối HF (tích hợp dụng cụ hãng nội soi Richard Wolf) | Cái | 2 |
|  | Tay cầm có khóa khóng có đầu nối HF | Tay cầm có khóa khóng có đầu nối HF. (tích hợp dụng cụ hãng nội soi Richard Wolf) | Cái | 1 |
|  | Tay cầm không có khóa | Tay cầm không có khóa. (tích hợp dụng cụ hãng nội soi Richard Wolf) | Cái | 2 |
|  | Van giảm | Van giảm.Giảm từ Ø 7 mm, 10 mm, 12.5 mm → 5.5 mm. Hộp 5 cái. | Hộp | 1 |
|  | Vỏ ngoài cho kềm lưỡng cực | Vỏ ngoài cho kềm lưỡng cực. Đường kính 5.5 mm, chiều dài hoạt động 320 mm. (tích hợp dụng cụ hãng nội soi Richard Wolf) | Cái | 1 |
|  | Vỏ ngoài cho kềm mang kim, Ø 5 mm | Vỏ ngoài cho kềm mang kim, Ø 5 mm. Chiều dài hoạt động 330 mm. (tích hợp dụng cụ hãng nội soi Richard Wolf) | Cái | 1 |
|  | Vỏ ngoài, Ø 5 mm | Vỏ ngoài, Ø 5 mm. Chiều dài hoạt động 330 mm, cách điện. (tích hợp dụng cụ hãng nội soi Richard Wolf) | Cái | 5 |
|  | Ống kính soi 30 độ, đường kính 10mm | Chiều dài hoạt động ≥ 300 mm. Hấp được. Tối ưu cho độ phân giải cực cao (4K). | Cái | 1 |